## Orçamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | UBS DEUS É AMOR | SINAPI - 07/2022 - Pará SBC - 09/2022 - Pará ORSE - 07/2022 - Sergipe SEDOP - 05/2022 - Pará |  | 26,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PREELIIMNARES |  |  |  |  | 80114.8 | 5.024%
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 176.25 | 222.07 | 1332.42 | 0.08355%
1.2 | 011171 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | CJ | 1 | 6158.29 | 6158.29 | 6158.29 | 0.3862%
1.3 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 100.99 | 105.77 | 133.27 | 13458.93 | 0.844%
1.4 | 011350 | SEDOP | Tapume metálico | m² | 104.6 | 143.88 | 181.28 | 18961.88 | 1.189%
1.5 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 320 | 107.92 | 107.92 | 34534.4 | 2.166%
1.6 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 8 | 562.39 | 708.61 | 5668.88 | 0.3555%
2 |  |  | Fundação/Estrutura |  |  |  |  | 571123.01 | 35.81%
2.1 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e aden | m³ | 48.1 | 3319.37 | 4182.4 | 201173.44 | 12.62%
2.2 | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 22.15 | 3274.39 | 4125.73 | 91384.91 | 5.731%
2.3 | 041473 | SEDOP | Estaca raiz - 25cm | M | 726 | 283.54 | 357.26 | 259370.76 | 16.26%
2.4 | 050771 | SEDOP | Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento) | m² | 57.12 | 141.73 | 178.57 | 10199.91 | 0.6396%
2.5 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 25.46 | 280.37 | 353.26 | 8993.99 | 0.564%
3 |  |  | Tratamentos |  |  |  |  | 16312.32 | 1.023%
3.1 | 080704 | SEDOP | Manta asfáltica SBS-3mm c/ filme de polietileno | m² | 57.12 | 70.62 | 88.98 | 5082.53 | 0.3187%
3.2 | 080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m² | 285.6 | 31.21 | 39.32 | 11229.79 | 0.7042%
4 |  |  | Paredes e painéis |  |  |  |  | 102112.64 | 6.403%
4.1 | 87505 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 952.01 | 80.68 | 101.65 | 96771.81 | 6.068%
4.2 | 061460 | SEDOP | Divisória em gesso acartonado acústico e=11cm | m² | 23 | 184.3 | 232.21 | 5340.83 | 0.3349%
5 |  |  | Cobertura |  |  |  |  | 129234.55 | 8.104%
5.1 | 070047 | SEDOP | Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm | m² | 384.13 | 77.67 | 97.86 | 37590.96 | 2.357%
5.2 | 070053 | SEDOP | Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada | m² | 384.13 | 62.33 | 78.53 | 30165.72 | 1.892%
5.3 | 071465 | SEDOP | Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm | m² | 28 | 48.3 | 60.85 | 1703.8 | 0.1068%
5.4 | 070510 | SEDOP | Ripamento | m² | 384.13 | 24.27 | 30.58 | 11746.69 | 0.7366%
5.5 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 0 | 174.65 | 220.05 | 0 | 0%
5.6 | 050353 | SEDOP | Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 2.53 | 2468.27 | 3110.02 | 7868.35 | 0.4934%
5.7 | 050757 | SEDOP | Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 6.85 | 3506.87 | 4418.65 | 30267.75 | 1.898%
5.8 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 28 | 280.37 | 353.26 | 9891.28 | 0.6203%
6 |  |  | Pisos |  |  |  |  | 98773.02 | 6.194%
6.1 | 101750 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 170.12 | 56.39 | 71.05 | 12087.02 | 0.758%
6.2 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio (PISO GERAL) | m² | 346.94 | 82.28 | 103.67 | 35967.26 | 2.255%
6.2 | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 368.99 | 68.47 | 86.27 | 31832.76 | 1.996%
6.3 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 368.99 | 36.14 | 45.53 | 16800.11 | 1.054%
6.4 | 110645 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Alto (BANHEIROS) | m² | 17.96 | 92.18 | 116.14 | 2085.87 | 0.1308%
7 |  |  | Revestimentos |  |  |  |  | 183485.44 | 11.51%
7.1 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 1904.02 | 44.44 | 55.99 | 106606.07 | 6.685%
7.2 | 87897 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 1904.02 | 6.14 | 7.73 | 14718.07 | 0.923%
7.3 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 92.62 | 82.28 | 103.67 | 9601.91 | 0.6021%
7.4 | 110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | m² | 354.58 | 117.65 | 148.23 | 52559.39 | 3.296%
8 |  |  | Esquadrias |  |  |  |  | 142208.13 | 8.918%
8.1 |  |  | Madeira |  |  |  |  | 43317.83 | 2.716%
8.1.1 | 090061 | SEDOP | Porta mad. compens. c/caix. simples e alizar | m² | 73.71 | 357.34 | 450.24 | 33187.19 | 2.081%
8.1.2 | 100818 | SEDOP | Fechadura para porta interna | UN | 39 | 75.19 | 94.73 | 3694.47 | 0.2317%
8.1.3 | 1002270 | SEDOP | Ferragens p/ porta interna 1 fl. | CJ | 39 | 130.98 | 165.03 | 6436.17 | 0.4036%
8.2 |  |  | Alumínio e vidro |  |  |  |  | 98890.3 | 6.201%
8.2.1 | 090071 | SEDOP | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 49.16 | 262.69 | 330.98 | 16270.97 | 1.02%
8.2.2 | 091379 | SEDOP | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | m² | 6.43 | 564.45 | 711.2 | 4573.01 | 0.2868%
8.2.3 | 091512 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | m² | 42.75 | 727.3 | 916.39 | 39175.67 | 2.457%
8.2.4 | 1012730 | SEDOP | Mola p/ porta de vidro | UN | 1 | 630.66 | 794.63 | 794.63 | 0.04983%
8.2.5 | 091500 | SEDOP | Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa | m² | 4.43 | 980.16 | 1235 | 5471.05 | 0.3431%
8.2.6 | 161392 | SEDOP | Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens | m² | 44.65 | 512.31 | 645.51 | 28822.02 | 1.807%
8.2.7 | 091381 | SEDOP | Esquadria c/ venezianas de aluminio anodizado preto c/ ferragens | m² | 2.94 | 1021.21 | 1286.72 | 3782.95 | 0.2372%
9 |  |  | Forro |  |  |  |  | 42063.09 | 2.638%
9.1 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m² | 353.62 | 42.37 | 53.38 | 18876.23 | 1.184%
9.2 | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | m² | 353.62 | 52.04 | 65.57 | 23186.86 | 1.454%
10 |  |  | Pintura |  |  |  |  | 38871.05 | 2.438%
10.1 | 151284 | SEDOP | Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa | m² | 660.61 | 44.3 | 55.81 | 36868.64 | 2.312%
10.2 | 150302 | SEDOP | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | m² | 42.75 | 37.18 | 46.84 | 2002.41 | 0.1256%
11 |  |  | Instalações elétricas e lógica |  |  |  |  | 82950.56 | 5.202%
11.1 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | PT | 9 | 492.22 | 620.19 | 5581.71 | 0.35%
11.2 | 170882 | SEDOP | Caixa polifásica padrão Celpa | UN | 1 | 202.23 | 254.8 | 254.8 | 0.01598%
11.3 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W (TOMADA) | PT | 42 | 232.2 | 292.57 | 12287.94 | 0.7706%
11.4 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W (ILUMINAÇÃO) | PT | 56 | 232.2 | 292.57 | 16383.92 | 1.027%
11.5 | 170625 | SEDOP | Poste em fo.go. h=11m (incl.base concr.ciclópico) | UN | 1 | 2795.55 | 3522.39 | 3522.39 | 0.2209%
11.6 | 230262 | SEDOP | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | PT | 28 | 490.6 | 618.15 | 17308.2 | 1.085%
11.7 | 170749 | SEDOP | Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV | M | 42.5 | 51.08 | 64.36 | 2735.3 | 0.1715%
11.8 | 171528 | SEDOP | Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt | UN | 56 | 23.76 | 29.93 | 1676.08 | 0.1051%
11.9 | 170748 | SEDOP | Cabo de cobre 25mm2 - 1KV | M | 14.16 | 36.89 | 46.48 | 658.15 | 0.04127%
11.10 | 171527 | SEDOP | Lâmpada de Led Tubular 10W bivolt | UN | 13 | 19.31 | 24.33 | 316.29 | 0.01983%
11.11 | 171270 | SEDOP | Cabo de cobre nú 16mm² | M | 14.16 | 25.12 | 31.65 | 448.16 | 0.0281%
11.12 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 427.68 | 538.87 | 538.87 | 0.03379%
11.13 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 619.97 | 781.16 | 781.16 | 0.04899%
11.14 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UN | 42 | 25.15 | 31.68 | 1330.56 | 0.08344%
11.15 | 171523 | SEDOP | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | UN | 10 | 24.76 | 31.19 | 311.9 | 0.01956%
11.16 | 170393 | SEDOP | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | UN | 2 | 228.79 | 288.27 | 576.54 | 0.03615%
11.17 | 170683 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) | PT | 22 | 494.92 | 623.59 | 13718.98 | 0.8603%
11.18 | 171185 | SEDOP | Switch 24 portas | UN | 2 | 1204.78 | 1518.02 | 3036.04 | 0.1904%
11.19 | 171192 | SEDOP | Patch panel 24 portas cat 6e | UN | 1 | 1177.44 | 1483.57 | 1483.57 | 0.09303%
12 |  |  | Instalação redes de gases |  |  |  |  | 1927.42 | 0.1209%
12.1 | 103835 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 20.07 | 64.23 | 80.92 | 1624.06 | 0.1018%
12.2 | 103851 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 12 | 20.07 | 25.28 | 303.36 | 0.01902%
13 |  |  | Instalação hidrossanitária |  |  |  |  | 81246.07 | 5.095%
13.1 | 190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | UN | 3 | 580.21 | 731.06 | 2193.18 | 0.1375%
13.2 | 190232 | SEDOP | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | UN | 10 | 514.21 | 647.9 | 6479 | 0.4063%
13.3 | 191517 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório | UN | 17 | 98.15 | 123.66 | 2102.22 | 0.1318%
13.4 | 191513 | SEDOP | Cuba em aço inox 40 x30 x15cm | UN | 7 | 221.16 | 278.66 | 1950.62 | 0.1223%
13.5 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | PT | 28 | 198.84 | 250.53 | 7014.84 | 0.4399%
13.6 | 251293 | SEDOP | Tampo em granito verde Ubatuba | m² | 17.73 | 551.62 | 695.04 | 12323.05 | 0.7728%
13.7 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 29 | 388.33 | 489.29 | 14189.41 | 0.8898%
13.8 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 29 | 466.07 | 587.24 | 17029.96 | 1.068%
13.9 | 053651 | SBC | FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 10.000L FUNDO CONICO POLIETILENO | UN | 1 | 14256.98 | 17963.79 | 17963.79 | 1.126%
14 |  |  | Combate a incêndio |  |  |  |  | 4256.08 | 0.2669%
14.1 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | UN | 36 | 34.02 | 42.86 | 1542.96 | 0.09676%
14.2 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | UN | 2 | 224.2 | 282.49 | 564.98 | 0.03543%
14.3 | 170978 | SEDOP | Luminária c/ lâmp de emergência | UN | 20 | 53.02 | 66.8 | 1336 | 0.08378%
14.4 | 171063 | SEDOP | Sinaleira de portão de entrada de veículos | UN | 2 | 322.28 | 406.07 | 812.14 | 0.05093%
15 |  |  | Diversos |  |  |  |  | 15216.83 | 0.9542%
15.1 | 190716 | SEDOP | Barra em aço inox (PCD) | M | 4 | 281.79 | 355.05 | 1420.2 | 0.08906%
15.2 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 86.5 | 20.79 | 26.19 | 2265.43 | 0.1421%
15.3 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | UN | 1 | 791.7 | 997.54 | 997.54 | 0.06255%
15.4 | 061458 | SEDOP | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | m² | 14.9 | 470.92 | 593.35 | 8840.91 | 0.5544%
15.6 | 190036 | SBC | TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL 70x55cm HIDRONOX | UN | 1 | 976.33 | 1230.17 | 1230.17 | 0.07714%
15.7 | 190616 | SEDOP | Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2" | UN | 1 | 367.13 | 462.58 | 462.58 | 0.02901%
16 |  |  | limpeza da obra |  |  |  |  | 4779.13 | 0.2997%
16.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 556.36 | 6.82 | 8.59 | 4779.13 | 0.2997%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1274057.88
[5 empty] | Total do BDI |  | 320616.26
[5 empty] | Total Geral |  | 1594674.14
_______________________________________________________________ FÁBIO FURTADO Outros