## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO DO CEO ÁGUAS LINDAS | SINAPI - 06/2023 - Pará SBC - 07/2023 - Pará ORSE - 04/2023 - Sergipe SEDOP - 05/2023 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará |  | 26,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 50198.07 | 2.834%
1.1 | 010786 | SEDOP | Aluguel e montagem de andaime metálico | M²/Mês | 150 | 11.88 | 14.96 | 2244 | 0.1267%
1.2 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 10 | 747.93 | 942.39 | 9423.9 | 0.532%
1.3 | 011171 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | CJ | 1 | 6557.38 | 8262.29 | 8262.29 | 0.4664%
1.4 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 772.53 | 4.8 | 6.04 | 4666.08 | 0.2634%
1.5 | 010175 | SEDOP | Locação da obra a aparelho | m² | 670.12 | 8.68 | 10.93 | 7324.41 | 0.4135%
1.6 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 18 | 174.45 | 219.8 | 3956.4 | 0.2234%
1.7 | 011350 | SEDOP | Tapume metálico | m² | 80.8 | 140.67 | 177.24 | 14320.99 | 0.8085%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 263103 | 14.85%
2.2 | 200001 | SEDOP | ENGENHEIRO CIVIL/ ELETRICISTA/SANITARISTA/MECANICO E ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 10 | 17254.45 | 21740.6 | 217406 | 12.27%
2.3 | 200004 | SEDOP | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 10 | 3626.75 | 4569.7 | 45697 | 2.58%
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 55946.08 | 3.158%
3.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 23.5 | 76.8 | 96.76 | 2273.86 | 0.1284%
3.2 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 23.5 | 15.55 | 19.59 | 460.36 | 0.02599%
3.3 | 94310 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m³ | 772.53 | 54.67 | 68.88 | 53211.86 | 3.004%
4 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 101206.72 | 5.714%
4.3 | 040284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | 15.23 | 3267.96 | 4117.62 | 62711.35 | 3.54%
4.4 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 9.2 | 3320.86 | 4184.28 | 38495.37 | 2.173%
5 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 96805.38 | 5.465%
5.1 | 7369 | ORSE | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 21.3 | 2765.91 | 3485.04 | 74231.35 | 4.191%
5.3 | 050757 | SEDOP | Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 3.8 | 4303.07 | 5421.86 | 20603.06 | 1.163%
5.4 | 050771 | SEDOP | Laje pré-moldada treliçada (Incl. capeamento) - unidirecional | m² | 8.38 | 186.67 | 235.2 | 1970.97 | 0.1113%
6 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 114754.22 | 6.478%
6.1 | 153 | ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08 | m² | 935.5 | 92.49 | 116.53 | 109013.81 | 6.154%
6.2 | 061458 | SEDOP | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | m² | 6.54 | 696.62 | 877.74 | 5740.41 | 0.3241%
7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 115649.76 | 6.529%
7.1 | 070053 | SEDOP | Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. aparelhada | m² | 328.28 | 64.38 | 81.11 | 26626.79 | 1.503%
7.2 | 071497 | SEDOP | Cobertura – Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamento empoliuretano | m² | 328.28 | 215.23 | 271.18 | 89022.97 | 5.026%
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS |  |  |  |  | 24717.44 | 1.395%
8.1 | 080151 | SEDOP | Impermeabilização de lajes e calhas | m² | 47.39 | 158.44 | 199.63 | 9460.46 | 0.5341%
8.2 | 080293 | SEDOP | Impermeabilização para baldrame | m² | 118.25 | 72.02 | 90.74 | 10730 | 0.6058%
8.3 | 080300 | SEDOP | Imunização para madeira | m² | 328.28 | 10.95 | 13.79 | 4526.98 | 0.2556%
9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 210264.69 | 11.87%
9.1 | 090805 | SEDOP | Alizar em madeira de lei | M | 30.54 | 16.74 | 21.09 | 644.08 | 0.03636%
9.2 | 090809 | SEDOP | Caixilho em madeira de lei | m² | 18.5 | 234.55 | 295.53 | 5467.3 | 0.3087%
9.3 | 091505 | SEDOP | Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir | m² | 46.87 | 504.41 | 635.55 | 29788.22 | 1.682%
9.4 | 090825 | SEDOP | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | m² | 42.15 | 386.11 | 486.49 | 20505.55 | 1.158%
9.5 | 090822 | SEDOP | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | m² | 8.25 | 438.12 | 552.03 | 4554.24 | 0.2571%
9.7 | 150053 | SBC | VIDRO TEMPERADO VERDE 8mm PARA APLICACAO CAIXILHO ALUMINIO | m² | 55.3 | 562.72 | 709.02 | 39208.8 | 2.214%
9.8 | 091516 | SEDOP | Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm | m² | 6.58 | 922.51 | 1162.36 | 7648.32 | 0.4318%
9.9 | 091510 | SEDOP | Painel fixo em vidro temperado de 8mm | m² | 42.4 | 759.18 | 956.56 | 40558.14 | 2.29%
9.10 | 091380 | SEDOP | Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens | m² | 12.3 | 1431.65 | 1803.87 | 22187.6 | 1.253%
9.11 | 091379 | SEDOP | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | m² | 5.06 | 724.43 | 912.78 | 4618.66 | 0.2607%
9.12 | 091518 | SEDOP | Pele de vidro ( Painel fixo) | m² | 18.45 | 1509.18 | 1901.56 | 35083.78 | 1.981%
10 |  |  | FERRAGENS |  |  |  |  | 3841.45 | 0.2169%
10.1 | 100816 | SEDOP | Fechadura para porta de banheiro | UN | 4 | 82.08 | 103.42 | 413.68 | 0.02335%
10.2 | 100818 | SEDOP | Fechadura para porta interna | UN | 10 | 95.42 | 120.22 | 1202.2 | 0.06787%
10.3 | 1012710 | SEDOP | Puxador em alumínio - 50cm | UN | 1 | 259.11 | 326.47 | 326.47 | 0.01843%
10.4 | 1006840 | SEDOP | Ferragens p/ janela de correr | CJ | 14 | 107.66 | 135.65 | 1899.1 | 0.1072%
11 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 88169.03 | 4.978%
11.1 | 110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | m² | 106.58 | 127.39 | 160.51 | 17107.15 | 0.9658%
11.3 | 120229 | SBC | REBOCO PAREDES ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | m² | 1871 | 16.53 | 20.82 | 38954.22 | 2.199%
11.3 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1871 | 8.27 | 10.42 | 19495.82 | 1.101%
11.4 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 156.3 | 64.04 | 80.69 | 12611.84 | 0.712%
12 |  |  | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  | 17953.48 | 1.014%
12.3 | 120733 | SEDOP | Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm | m² | 10.2 | 890.03 | 1121.43 | 11438.58 | 0.6458%
12.4 | 120164 | SEDOP | Rodape ceramico h=8cm | M | 205 | 25.23 | 31.78 | 6514.9 | 0.3678%
13 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 156595.13 | 8.841%
13.1 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 291.99 | 130.99 | 165.04 | 48190.02 | 2.721%
13.2 | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 323.25 | 82.37 | 103.78 | 33546.88 | 1.894%
13.3 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 323.25 | 44.74 | 56.37 | 18221.6 | 1.029%
13.5 | 130715 | SEDOP | Porcelanato (natural) - Padrão Médio | m² | 323.25 | 139.06 | 175.21 | 56636.63 | 3.197%
14 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 41802.68 | 2.36%
14.1 | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | m² | 323.25 | 62.92 | 79.27 | 25624.02 | 1.447%
14.2 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m² | 323.25 | 39.73 | 50.05 | 16178.66 | 0.9134%
15 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 130421 | 7.363%
15.2 | 151284 | SEDOP | Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa | m² | 1665.07 | 52.77 | 66.49 | 110710.5 | 6.25%
15.3 | 150126 | SEDOP | Epoxi com massa e selador | m² | 99.35 | 93.01 | 117.19 | 11642.82 | 0.6573%
15.4 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 291.99 | 21.93 | 27.63 | 8067.68 | 0.4555%
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 159555.5 | 9.008%
16.4 | 170882 | SEDOP | Caixa polifásica padrão Celpa | UN | 1 | 202.58 | 255.25 | 255.25 | 0.01441%
16.4 | 170387 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 40 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 2131.61 | 2685.82 | 2685.82 | 0.1516%
16.5 | 170322 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 1332.61 | 1679.08 | 1679.08 | 0.09479%
16.6 | 170929 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 100x75 - 3m | UN | 45 | 173.38 | 218.45 | 9830.25 | 0.555%
16.10 | 170743 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV | M | 4568.13 | 7.54 | 9.5 | 43397.23 | 2.45%
16.11 | 170745 | SEDOP | Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV | M | 655 | 11.85 | 14.93 | 9779.15 | 0.5521%
16.11 | 170744 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV | M | 1756.3 | 9.94 | 12.52 | 21988.87 | 1.241%
16.12 | 170750 | SEDOP | Cabo de cobre 50mm2 - 1 KV | M | 68.5 | 63.78 | 80.36 | 5504.66 | 0.3108%
16.15 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | UN | 35 | 19.28 | 24.29 | 850.15 | 0.048%
16.16 | 170334 | SEDOP | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | UN | 18 | 36.63 | 46.15 | 830.7 | 0.0469%
16.17 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 86 | 255.83 | 322.34 | 27721.24 | 1.565%
16.18 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UN | 35 | 28.58 | 36.01 | 1260.35 | 0.07115%
16.18 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | PT | 35 | 530.57 | 668.51 | 23397.85 | 1.321%
16.19 | 171523 | SEDOP | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | UN | 20 | 28.09 | 35.39 | 707.8 | 0.03996%
16.21 | 13176 | ORSE | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | un | 32 | 99.51 | 125.38 | 4012.16 | 0.2265%
16.22 | 13148 | ORSE | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 4 | 136.63 | 172.15 | 688.6 | 0.03887%
16.23 | 171110 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 5/8" | UN | 1 | 21.6 | 27.21 | 27.21 | 0.001536%
16.24 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 56 | 8.79 | 11.07 | 619.92 | 0.035%
16.25 | 13150 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 2 | 78.34 | 98.7 | 197.4 | 0.01114%
16.26 | 8894 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | un | 1 | 64.8 | 81.64 | 81.64 | 0.004609%
16.27 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 21 | 67.33 | 84.83 | 1781.43 | 0.1006%
16.27 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 56 | 23.77 | 29.95 | 1677.2 | 0.09469%
16.28 | 170393 | SEDOP | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | UN | 2 | 230.77 | 290.77 | 581.54 | 0.03283%
17 |  |  | REDE LÓGICA |  |  |  |  | 12678.47 | 0.7158%
17.1 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 12 | 46.96 | 59.16 | 709.92 | 0.04008%
17.2 | 068550 | SBC | RACK 16U 19"" x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME | UN | 1 | 1285.97 | 1620.32 | 1620.32 | 0.09147%
17.3 | 171185 | SEDOP | Switch 24 portas | UN | 1 | 1734.98 | 2186.07 | 2186.07 | 0.1234%
17.4 | 170683 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) | PT | 12 | 539.83 | 680.18 | 8162.16 | 0.4608%
18 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 106078.59 | 5.989%
18.1 | 190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | UN | 4 | 593.64 | 747.98 | 2991.92 | 0.1689%
18.2 | 190232 | SEDOP | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | UN | 4 | 826.5 | 1041.39 | 4165.56 | 0.2352%
18.3 | 191517 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório | UN | 4 | 88.02 | 110.9 | 443.6 | 0.02504%
18.4 | 191513 | SEDOP | Cuba em aço inox 40 x30 x15cm | UN | 11 | 194.7 | 245.32 | 2698.52 | 0.1523%
18.5 | 251293 | SEDOP | Tampo em granito verde Ubatuba | m² | 18.32 | 857.14 | 1079.99 | 19785.41 | 1.117%
18.5 | 191518 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia | UN | 11 | 96.49 | 121.57 | 1337.27 | 0.0755%
18.6 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | PT | 13 | 252.95 | 318.71 | 4143.23 | 0.2339%
18.6 | 191374 | SEDOP | Sifão plástico flexível | UN | 11 | 20.44 | 25.75 | 283.25 | 0.01599%
18.7 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 28 | 435.6 | 548.85 | 15367.8 | 0.8676%
18.8 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 28 | 383.91 | 483.72 | 13544.16 | 0.7646%
18.9 | 180548 | SEDOP | Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas | UN | 1 | 18250.23 | 22995.28 | 22995.28 | 1.298%
18.10 | 180417 | SEDOP | Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m | UN | 1 | 4159.48 | 5240.94 | 5240.94 | 0.2959%
18.10 | 180680 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto | UN | 6 | 344.58 | 434.17 | 2605.02 | 0.1471%
18.11 | 181504 | SEDOP | Reservatório em polietileno de 3.000 L | UN | 1 | 4312.32 | 5433.52 | 5433.52 | 0.3067%
18.12 | 190376 | SEDOP | Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula | UN | 1 | 732.4 | 922.82 | 922.82 | 0.0521%
18.12 | 181479 | SEDOP | Bomba Centrifuga 3/4 CV (sem tubulação) | UN | 1 | 1614.36 | 2034.09 | 2034.09 | 0.1148%
18.13 | 180104 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | M | 60 | 27.6 | 34.77 | 2086.2 | 0.1178%
19 |  |  | COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 2643.88 | 0.1493%
19.1 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | UN | 6 | 239.17 | 301.35 | 1808.1 | 0.1021%
19.2 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | UN | 8 | 48.94 | 61.66 | 493.28 | 0.02785%
19.3 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 10 | 27.19 | 34.25 | 342.5 | 0.01934%
20 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 11473.48 | 0.6477%
20.1 | 190716 | SEDOP | Barra em aço inox (PCD) | M | 8 | 300.13 | 378.16 | 3025.28 | 0.1708%
20.2 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | UN | 1 | 1271.62 | 1602.24 | 1602.24 | 0.09045%
20.3 | 190036 | SBC | TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL 70x55cm HIDRONOX | UN | 1 | 3237.84 | 4079.67 | 4079.67 | 0.2303%
20.4 | 251027 | SEDOP | Exaustor d=40cm | UN | 1 | 384.49 | 484.45 | 484.45 | 0.02735%
20.4 | 190616 | SEDOP | Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2" | UN | 1 | 338.62 | 426.66 | 426.66 | 0.02409%
20.5 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 46 | 32.01 | 40.33 | 1855.18 | 0.1047%
21 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 7470.36 | 0.4217%
21.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 772.53 | 7.68 | 9.67 | 7470.36 | 0.4217%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1405883.84
[5 empty] | Total do BDI |  | 365444.57
[5 empty] | Total Geral |  | 1771328.41
_______________________________________________________________ CPFO Coordenador de Projetos e Fiscalização de Obras