## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS FLORESTA PARK, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA-PA. | SINAPI - 01/2024 - Pará SBC - 02/2024 - Pará ORSE - 12/2023 - Sergipe SEDOP - 02/2024 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará |  | 26,0% |  | Não Desonerado: Horista: 116,32% Mensalista: 71,26%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES: |  |  |  |  | 60539.89 | 2.651%
1.2 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 36 | 766.48 | 965.76 | 34767.36 | 1.522%
1.3 | 011171 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | cj | 1 | 6864.26 | 8648.96 | 8648.96 | 0.3787%
1.4 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 191.45 | 241.22 | 1447.32 | 0.06338%
1.5 | 011350 | SEDOP | Tapume metálico | m² | 41.58 | 150.17 | 189.21 | 7867.35 | 0.3445%
1.6 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 499.26 | 4.98 | 6.27 | 3130.36 | 0.1371%
1.7 | 010175 | SEDOP | Locação da obra a aparelho | m² | 409.68 | 9.07 | 11.42 | 4678.54 | 0.2049%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA: |  |  |  |  | 56026.24 | 2.453%
2.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 125.33 | 157.91 | 25265.6 | 1.106%
2.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 320 | 24.18 | 30.46 | 9747.2 | 0.4268%
2.5 | 200007 | SEDOP | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 672 | 24.82 | 31.27 | 21013.44 | 0.9201%
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA: |  |  |  |  | 32709.5 | 1.432%
3.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 143.39 | 172.43 | 217.26 | 31152.91 | 1.364%
3.2 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 15.49 | 79.76 | 100.49 | 1556.59 | 0.06816%
4 |  |  | FUNDAÇÕES/ ESTRUTURAS: |  |  |  |  | 684788.25 | 29.99%
4.1 | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | m³ | 33.69 | 3667.1 | 4620.54 | 155665.99 | 6.816%
4.2 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | m³ | 65.47 | 3702.2 | 4664.77 | 305402.49 | 13.37%
4.3 | 0006 | Próprio | Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento) | M³ | 2.02 | 2927.54 | 3688.7 | 7451.17 | 0.3263%
4.4 | 0005 | Próprio | Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento) | M³ | 10.46 | 4378.14 | 5516.45 | 57702.06 | 2.527%
4.5 | 050772 | SEDOP | Laje pré moldada treliçada e=20cm (incl. capeamento) - unidirecional | m² | 10.44 | 202.54 | 255.2 | 2664.28 | 0.1167%
4.6 | 041473 | SEDOP | Estaca raiz - 25cm | m | 546.4311 | 226.44 | 285.31 | 155902.26 | 6.827%
5 |  |  | PAREDES E PAINEIS: |  |  |  |  | 146127.73 | 6.399%
5.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 786.07 | 106.11 | 133.69 | 105089.69 | 4.602%
5.3 | 061088 | SEDOP | Elemento vazado pré-moldado 40x40x7cm | m² | 2 | 273.58 | 344.71 | 689.42 | 0.03019%
5.4 | 061458 | SEDOP | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | m² | 12.41 | 801.61 | 1010.02 | 12534.34 | 0.5489%
5.5 | 10928 | ORSE | Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk 12 mpa, esp = 0,14m, com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev.01 | m² | 178 | 124.02 | 156.26 | 27814.28 | 1.218%
6 |  |  | COBERTURA: |  |  |  |  | 178774.75 | 7.828%
6.1 | 070054 | SEDOP | Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. serrada | m² | 360.52 | 65.34 | 82.32 | 29678 | 1.3%
6.2 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 24.66 | 239.17 | 301.35 | 7431.29 | 0.3254%
6.3 | 070510 | SEDOP | Ripamento | m² | 360.52 | 33.08 | 41.68 | 15026.47 | 0.658%
6.4 | 071510 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa chapa com isolamento empoliisocianurato (PIR) | m² | 385.18 | 259.42 | 326.86 | 125899.93 | 5.513%
6.7 | 070277 | SEDOP | Calha em chapa galvanizada | m | 6.24 | 94 | 118.44 | 739.06 | 0.03236%
7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS: |  |  |  |  | 33364.27 | 1.461%
7.1 | 080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m² | 258.23 | 43.33 | 54.59 | 14096.77 | 0.6173%
7.2 | 080704 | SEDOP | Manta asfáltica SBS-3mm c/ filme de polietileno | m² | 104.58 | 105.57 | 133.01 | 13910.18 | 0.6091%
7.3 | 080300 | SEDOP | Imunização para madeira | m² | 360.52 | 11.8 | 14.86 | 5357.32 | 0.2346%
8 |  |  | ESQUADRIAS: |  |  |  |  | 127401.67 | 5.579%
8.1 |  |  | --> Madeira |  |  |  |  | 40292.86 | 1.764%
8.1.1 | 091505 | SEDOP | Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir | m² | 37.8 | 538.61 | 678.64 | 25652.59 | 1.123%
8.1.2 | 091506 | SEDOP | Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de correr | m² | 9.66 | 381.81 | 481.08 | 4647.23 | 0.2035%
8.1.3 | 090809 | SEDOP | Caixilho em madeira de lei | m² | 15.3 | 263.45 | 331.94 | 5078.68 | 0.2224%
8.1.4 | 090805 | SEDOP | Alizar em madeira de lei | m | 204 | 19.12 | 24.09 | 4914.36 | 0.2152%
8.2 |  |  | --> Ferro: |  |  |  |  | 19590.94 | 0.8578%
8.2.1 | 090825 | SEDOP | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | m² | 25.72 | 384.41 | 484.35 | 12457.48 | 0.5455%
8.2.2 | 091500 | SEDOP | Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa | m² | 5.36 | 1056.25 | 1330.87 | 7133.46 | 0.3124%
8.3 |  |  | --> Vidro e Alumínino: |  |  |  |  | 67517.87 | 2.956%
8.3.1 | 091380 | SEDOP | Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens | m² | 15.44 | 1033.3 | 1301.95 | 20102.1 | 0.8802%
8.3.2 | 091512 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | m² | 23.94 | 791.08 | 996.76 | 23862.43 | 1.045%
8.3.3 | 091510 | SEDOP | Painel fixo em vidro temperado de 8mm | m² | 7.55 | 734.62 | 925.62 | 6988.43 | 0.306%
8.3.4 | 091379 | SEDOP | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | m² | 6.18 | 680.78 | 857.78 | 5301.08 | 0.2321%
8.3.5 | 091513 | SEDOP | Painel fixo em vidro temperado de 10mm | m² | 8.26 | 931.19 | 1173.29 | 9691.37 | 0.4244%
8.3.6 | 091511 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm | m² | 1.68 | 742.85 | 935.99 | 1572.46 | 0.06885%
9 |  |  | FERRAGENS: |  |  |  |  | 4941.36 | 0.2164%
9.1 | 100816 | SEDOP | Fechadura para porta de banheiro | un | 7 | 86.99 | 109.6 | 767.2 | 0.03359%
9.2 | 100818 | SEDOP | Fechadura para porta interna | un | 16 | 101.28 | 127.61 | 2041.76 | 0.0894%
9.4 | 1012700 | SEDOP | Puxador em alumínio - 30cm | un | 6 | 282.07 | 355.4 | 2132.4 | 0.09337%
10 |  |  | REVESTIMENTOS: |  |  |  |  | 169234.98 | 7.41%
10.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 1572.14 | 14.69 | 18.5 | 29084.59 | 1.274%
10.2 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 1572.14 | 43.28 | 54.53 | 85728.79 | 3.754%
10.3 | 110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | m² | 190.67 | 123.14 | 155.15 | 29582.45 | 1.295%
10.4 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 309.06 | 63.79 | 80.37 | 24839.15 | 1.088%
11 |  |  | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: |  |  |  |  | 34388.7 | 1.506%
11.1 | 120733 | SEDOP | Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm | m² | 26.42 | 1004.95 | 1266.23 | 33453.79 | 1.465%
11.2 | 120770 | SEDOP | Rodape em Porcelanato | m | 22.42 | 33.1 | 41.7 | 934.91 | 0.04094%
12 |  |  | PISOS: |  |  |  |  | 144940.66 | 6.347%
12.1 | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 396.13 | 83.57 | 105.29 | 41708.52 | 1.826%
12.2 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 396.13 | 40.57 | 51.11 | 20246.2 | 0.8865%
12.3 | 130715 | SEDOP | Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) | m² | 396.13 | 133.98 | 168.81 | 66870.7 | 2.928%
12.5 | 130585 | SEDOP | Concreto c/ seixo e junta plástica e=10cm | m² | 71.07 | 110.02 | 138.62 | 9851.72 | 0.4314%
12.6 | 260664 | SEDOP | Blokret sextavado e= 6cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 39.61 | 125.5 | 158.13 | 6263.52 | 0.2743%
13 |  |  | FORROS: |  |  |  |  | 56334.37 | 2.467%
13.1 | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | m² | 426.13 | 65.26 | 82.22 | 35036.4 | 1.534%
13.2 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m² | 426.13 | 39.67 | 49.98 | 21297.97 | 0.9326%
14 |  |  | PINTURAS: |  |  |  |  | 79125.08 | 3.465%
14.1 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 66.98 | 47.2 | 59.47 | 3983.3 | 0.1744%
14.2 | 151284 | SEDOP | Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa | m² | 1072.4 | 54.12 | 68.19 | 73126.95 | 3.202%
14.3 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 71.07 | 22.5 | 28.35 | 2014.83 | 0.08823%
15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: |  |  |  |  | 113166.44 | 4.955%
15.1 | 170322 | SEDOP | Centro de distribuiçao metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/ barramento) | un | 4 | 765.17 | 964.11 | 3856.44 | 0.1689%
15.3 | 170882 | SEDOP | Caixa polifásica padrão Equatorial | un | 1 | 164.05 | 206.7 | 206.7 | 0.009051%
15.4 | 170893 | SEDOP | Disjuntor 10 DR 4P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN | un | 2 | 388.22 | 489.15 | 978.3 | 0.04284%
15.5 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | un | 23 | 23.94 | 30.16 | 693.68 | 0.03037%
15.6 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | un | 20 | 67.17 | 84.63 | 1692.6 | 0.07412%
15.7 | 170393 | SEDOP | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | un | 5 | 227.33 | 286.43 | 1432.15 | 0.06271%
15.8 | 170743 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV | m | 1450.18 | 7.43 | 9.36 | 13573.68 | 0.5944%
15.9 | 170745 | SEDOP | Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV | m | 605.79 | 11.44 | 14.41 | 8729.43 | 0.3822%
15.10 | 170748 | SEDOP | Cabo de cobre 25mm2 - 1KV | m | 42.46 | 28.83 | 36.32 | 1542.14 | 0.06753%
15.11 | 170749 | SEDOP | Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV | m | 127.38 | 40.66 | 51.23 | 6525.67 | 0.2857%
15.12 | 171270 | SEDOP | Cabo de cobre nú 16mm² | m | 18.34 | 19.79 | 24.93 | 457.21 | 0.02002%
15.13 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | un | 28 | 19.78 | 24.92 | 697.76 | 0.03055%
15.14 | 170338 | SEDOP | Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) | un | 4 | 50.53 | 63.66 | 254.64 | 0.01115%
15.15 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | un | 57 | 26.8 | 33.76 | 1924.32 | 0.08426%
15.16 | 171523 | SEDOP | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | un | 6 | 26.97 | 33.98 | 203.88 | 0.008928%
15.17 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W (ILUMINAÇÃO) | pt | 79 | 260.64 | 328.4 | 25943.6 | 1.136%
15.18 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W (TOMADAS) | pt | 63 | 260.64 | 328.4 | 20689.2 | 0.9059%
15.19 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | pt | 6 | 539.15 | 679.32 | 4075.92 | 0.1785%
15.20 | 13176 | ORSE | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | un | 66 | 102.6 | 129.27 | 8531.82 | 0.3736%
15.21 | 170983 | SEDOP | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | un | 13 | 112.43 | 141.66 | 1841.58 | 0.08064%
15.22 | 170625 | SEDOP | Poste em fo.go. h=11m (incl.base concr.ciclópico) (Incl. acessórios) | un | 1 | 2892.04 | 3643.97 | 3643.97 | 0.1596%
15.23 | 171164 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector | un | 3 | 133.26 | 167.9 | 503.7 | 0.02206%
15.24 | 170875 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 15x15cm | un | 3 | 71.91 | 90.6 | 271.8 | 0.0119%
15.25 | 170930 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 100x50x3000 | un | 20 | 108.11 | 136.21 | 2724.2 | 0.1193%
15.26 | 1716010 | SEDOP | Curva horizontal 100 x 50mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90º | un | 10 | 61.12 | 77.01 | 770.1 | 0.03372%
15.27 | 171068 | SEDOP | Suporte para eletrocalhas | un | 10 | 40.38 | 50.87 | 508.7 | 0.02227%
15.28 | 171522 | SEDOP | Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) | un | 10 | 31.07 | 39.14 | 391.4 | 0.01714%
15.29 | 171063 | SEDOP | Sinaleira de portão de entrada de veículos | un | 1 | 398.3 | 501.85 | 501.85 | 0.02198%
16 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: |  |  |  |  | 15966.72 | 0.6992%
16.1 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | pt | 16 | 269.86 | 340.02 | 5440.32 | 0.2382%
16.2 | 230262 | SEDOP | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | pt | 16 | 522.15 | 657.9 | 10526.4 | 0.4609%
17 |  |  | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA: |  |  |  |  | 19453.6 | 0.8518%
17.1 | 170683 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) | pt | 17 | 584.84 | 736.89 | 12527.13 | 0.5485%
17.2 | 171182 | SEDOP | Tomada femea RJ-45 completa | un | 17 | 65.54 | 82.58 | 1403.86 | 0.06147%
17.3 | 171178 | SEDOP | Rack de 19" 05 U/A | un | 1 | 904.44 | 1139.59 | 1139.59 | 0.0499%
17.4 | 171185 | SEDOP | Switch 24 portas | un | 2 | 1739.3 | 2191.51 | 4383.02 | 0.1919%
18 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: |  |  |  |  | 68731.82 | 3.01%
18.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | pt | 33 | 400.43 | 504.54 | 16649.82 | 0.7291%
18.2 | 180441 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" | un | 21 | 148.74 | 187.41 | 3935.61 | 0.1723%
18.3 | 180446 | SEDOP | Registro de pressao c/ canopla - 3/4" | un | 3 | 153.85 | 193.85 | 581.55 | 0.02546%
18.4 | 181504 | SEDOP | Reservatório em polietileno de 3.000 L | un | 1 | 4380.47 | 5519.39 | 5519.39 | 0.2417%
18.5 | 180680 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto | un | 16 | 347.95 | 438.41 | 7014.56 | 0.3072%
18.6 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | pt | 33 | 438.87 | 552.97 | 18248.01 | 0.799%
18.7 | 053021 | SBC | FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.300L FUNDO CONICO ACQUALIMP | UN | 1 | 2389.59 | 3010.88 | 3010.88 | 0.1318%
18.8 | 180315 | SEDOP | Condutor em PVC rigido soldavel 150mm | m | 110 | 99.37 | 125.2 | 13772 | 0.603%
19 |  |  | COMBATE A INCÊNDIO: |  |  |  |  | 8800.8 | 0.3854%
19.1 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | un | 4 | 240.36 | 302.85 | 1211.4 | 0.05304%
19.2 | 11867 | ORSE | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 28 | 165.6 | 208.65 | 5842.2 | 0.2558%
19.3 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | un | 28 | 49.53 | 62.4 | 1747.2 | 0.07651%
20 |  |  | INSTAÇAÕES ESPECIAIS: |  |  |  |  | 38682.66 | 1.694%
20.1 | 220496 | SEDOP | Poço Tubular d= 6" - prof.= 30m | un | 1 | 26246.03 | 33069.99 | 33069.99 | 1.448%
20.2 | 181475 | SEDOP | Bomba Submersa 3/4 CV (sem tubulação) | un | 1 | 2363.3 | 2977.75 | 2977.75 | 0.1304%
20.3 | 250512 | SEDOP | Casa de bomba - 1,20x0,80m; h = 0,80m | un | 1 | 2091.21 | 2634.92 | 2634.92 | 0.1154%
21 |  |  | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: |  |  |  |  | 88988.71 | 3.897%
21.1 | 191522 | SEDOP | Acabamento p/ registro de gaveta | un | 21 | 84.1 | 105.96 | 2225.16 | 0.09744%
21.2 | 191523 | SEDOP | Acabamento p/ registro de pressão | un | 3 | 52.11 | 65.65 | 196.95 | 0.008624%
21.3 | 190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | un | 7 | 618.36 | 779.13 | 5453.91 | 0.2388%
21.4 | 190716 | SEDOP | Barra em aço inox (PCD) | m | 10 | 300.62 | 378.78 | 3787.8 | 0.1659%
21.5 | 190231 | SEDOP | Chuveiro cromado | un | 3 | 99.82 | 125.77 | 377.31 | 0.01652%
21.6 | 191513 | SEDOP | Cuba em aço inox 40 x30 x15cm | un | 8 | 194.99 | 245.68 | 1965.44 | 0.08606%
21.7 | 190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada | un | 7 | 180.47 | 227.39 | 1591.73 | 0.0697%
21.8 | 190232 | SEDOP | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | un | 12 | 836.52 | 1054.01 | 12648.12 | 0.5538%
21.9 | 190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno | un | 7 | 83.26 | 104.9 | 734.3 | 0.03215%
21.10 | 190795 | SEDOP | Porta toalha de papel - Polipropileno | un | 20 | 109.59 | 138.08 | 2761.6 | 0.1209%
21.11 | 190794 | SEDOP | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno | un | 20 | 85.08 | 107.2 | 2144 | 0.09388%
21.12 | 190376 | SEDOP | Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula | un | 1 | 740.28 | 932.75 | 932.75 | 0.04084%
21.13 | 191518 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" | un | 8 | 104.25 | 131.35 | 1050.8 | 0.04601%
21.14 | 190616 | SEDOP | Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2" | un | 1 | 381.02 | 480.08 | 480.08 | 0.02102%
21.15 | 251293 | SEDOP | Tampo em granito verde Ubatuba | m² | 12.95 | 964.61 | 1215.4 | 15739.43 | 0.6892%
21.16 | 251463 | SEDOP | Armário em MDF (c/ gavetas/prateleiras e portas) | m² | 19.35 | 1411.28 | 1778.21 | 34408.36 | 1.507%
21.17 | 190074 | SBC | GRELHA PARA RALO 15x15cm CROMADA | UN | 22 | 53.08 | 66.88 | 1471.36 | 0.06443%
21.18 | 241320 | SEDOP | Grade em ferro p/ canaleta l = 0,40m com articulação | m | 4.5 | 179.83 | 226.58 | 1019.61 | 0.04465%
22 |  |  | DIVERSOS: |  |  |  |  | 101236.12 | 4.433%
22.1 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | un | 1 | 1362.33 | 1716.53 | 1716.53 | 0.07516%
22.2 | 251027 | SEDOP | Exaustor d=40cm | un | 1 | 475.72 | 599.4 | 599.4 | 0.02625%
22.3 | 13262 | ORSE | Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar | un | 1 | 2423.2 | 3053.23 | 3053.23 | 0.1337%
22.4 | 260213 | SEDOP | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m) | m | 98.14 | 743.03 | 936.21 | 91879.64 | 4.023%
22.5 | 9260 | ORSE | Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio) | un | 4 | 791.14 | 996.83 | 3987.32 | 0.1746%
23 |  |  | LIMPEZA FINAL: |  |  |  |  | 20004.07 | 0.8759%
23.1 | 270166 | SEDOP | Limpeza de pisos ceramicos ou pastilha | m² | 895.86 | 14.2 | 17.89 | 16026.93 | 0.7018%
23.2 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 396.13 | 7.97 | 10.04 | 3977.14 | 0.1742%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1812552.61
[5 empty] | Total do BDI |  | 471175.78
[5 empty] | Total Geral |  | 2283728.39
_______________________________________________________________ COORDENAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CPFO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU