## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS PEDREIRINHA II, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA-PA. | SINAPI - 01/2024 - Pará SBC - 02/2024 - Pará ORSE - 12/2023 - Sergipe SEDOP - 02/2024 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará |  | 26,0% |  | Não Desonerado: Horista: 116,32% Mensalista: 71,26%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES: |  |  |  |  | 89681.2 | 3.927%
1.2 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 36 | 766.48 | 965.76 | 34767.36 | 1.522%
1.3 | 011171 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | cj | 1 | 6864.26 | 8648.96 | 8648.96 | 0.3787%
1.4 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 191.45 | 241.22 | 1447.32 | 0.06338%
1.5 | 011350 | SEDOP | Tapume metálico | m² | 161.5 | 150.17 | 189.21 | 30557.41 | 1.338%
1.6 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 1297.71 | 4.98 | 6.27 | 8136.64 | 0.3563%
1.7 | 010175 | SEDOP | Locação da obra a aparelho | m² | 536.21 | 9.07 | 11.42 | 6123.51 | 0.2681%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA: |  |  |  |  | 51204 | 2.242%
2.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 125.33 | 157.91 | 12632.8 | 0.5532%
2.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 320 | 24.18 | 30.46 | 9747.2 | 0.4268%
2.4 | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 288 | 21.53 | 27.12 | 7810.56 | 0.342%
2.5 | 200007 | SEDOP | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 672 | 24.82 | 31.27 | 21013.44 | 0.9201%
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA: |  |  |  |  | 19603.6 | 0.8584%
3.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 80.43 | 172.43 | 217.26 | 17474.22 | 0.7652%
3.2 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 21.19 | 79.76 | 100.49 | 2129.38 | 0.09324%
4 |  |  | FUNDAÇÕES/ ESTRUTURAS: |  |  |  |  | 541550.55 | 23.71%
4.1 | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | m³ | 31.18 | 3667.1 | 4620.54 | 144068.43 | 6.308%
4.2 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | m³ | 67.669 | 3702.2 | 4664.77 | 315660.38 | 13.82%
4.3 | 0006 | Próprio | Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento) | M³ | 1.98 | 2927.54 | 3688.7 | 7303.62 | 0.3198%
4.4 | 0005 | Próprio | Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento) | M³ | 12.17 | 4378.14 | 5516.45 | 67135.19 | 2.94%
4.5 | 050772 | SEDOP | Laje pré moldada treliçada e=20cm (incl. capeamento) - unidirecional | m² | 28.93 | 202.54 | 255.2 | 7382.93 | 0.3233%
5 |  |  | PAREDES E PAINEIS: |  |  |  |  | 154353.17 | 6.759%
5.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 1035.91 | 106.11 | 133.69 | 138490.8 | 6.064%
5.2 | 061460 | SEDOP | Divisória em gesso acartonado acústico e=11cm | m² | 13.83 | 257.72 | 324.72 | 4490.87 | 0.1966%
5.3 | 061088 | SEDOP | Elemento vazado pré-moldado 40x40x7cm | m² | 1.93 | 273.58 | 344.71 | 665.29 | 0.02913%
5.4 | 061458 | SEDOP | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | m² | 10.6 | 801.61 | 1010.02 | 10706.21 | 0.4688%
6 |  |  | COBERTURA: |  |  |  |  | 153626.88 | 6.727%
6.1 | 070054 | SEDOP | Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. serrada | m² | 518.3 | 65.34 | 82.32 | 42666.45 | 1.868%
6.2 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 37.24 | 239.17 | 301.35 | 11222.27 | 0.4914%
6.3 | 070510 | SEDOP | Ripamento | m² | 518.3 | 33.08 | 41.68 | 21602.74 | 0.9459%
6.4 | 070047 | SEDOP | Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm | m² | 518.3 | 80.36 | 101.25 | 52477.87 | 2.298%
6.5 | 071465 | SEDOP | Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm | m² | 37.24 | 77.47 | 97.61 | 3634.99 | 0.1592%
6.6 | 080783 | SEDOP | Manta para sub cobertura e= 1.1mm | m² | 518.3 | 33.73 | 42.49 | 22022.56 | 0.9643%
7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS: |  |  |  |  | 38038.28 | 1.666%
7.1 | 080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m² | 259.09 | 43.33 | 54.59 | 14143.72 | 0.6193%
7.2 | 080704 | SEDOP | Manta asfáltica SBS-3mm c/ filme de polietileno | m² | 121.74 | 105.57 | 133.01 | 16192.63 | 0.709%
7.3 | 080300 | SEDOP | Imunização para madeira | m² | 518.3 | 11.8 | 14.86 | 7701.93 | 0.3373%
8 |  |  | ESQUADRIAS: |  |  |  |  | 163293.31 | 7.15%
8.1 |  |  | --> Madeira |  |  |  |  | 51271.71 | 2.245%
8.1.1 | 091505 | SEDOP | Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir | m² | 53.55 | 538.61 | 678.64 | 36341.17 | 1.591%
8.1.2 | 091506 | SEDOP | Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de correr | m² | 1.89 | 381.81 | 481.08 | 909.24 | 0.03981%
8.1.3 | 090809 | SEDOP | Caixilho em madeira de lei | m² | 21.47 | 263.45 | 331.94 | 7126.75 | 0.3121%
8.1.4 | 090805 | SEDOP | Alizar em madeira de lei | m | 286.2 | 19.12 | 24.09 | 6894.55 | 0.3019%
8.2 |  |  | --> Ferro: |  |  |  |  | 30379.06 | 1.33%
8.2.1 | 090825 | SEDOP | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | m² | 33.87 | 384.41 | 484.35 | 16404.93 | 0.7183%
8.2.2 | 091500 | SEDOP | Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa | m² | 10.5 | 1056.25 | 1330.87 | 13974.13 | 0.6119%
8.3 |  |  | --> Vidro e Alumínino: |  |  |  |  | 81642.54 | 3.575%
8.3.1 | 091380 | SEDOP | Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens | m² | 10.08 | 1033.3 | 1301.95 | 13123.65 | 0.5747%
8.3.2 | 091512 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | m² | 18.15 | 791.08 | 996.76 | 18091.19 | 0.7922%
8.3.3 | 091510 | SEDOP | Painel fixo em vidro temperado de 8mm | m² | 18.12 | 734.62 | 925.62 | 16772.23 | 0.7344%
8.3.4 | 091379 | SEDOP | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | m² | 3.36 | 680.78 | 857.78 | 2882.14 | 0.1262%
8.3.5 | 091513 | SEDOP | Painel fixo em vidro temperado de 10mm | m² | 14.98 | 931.19 | 1173.29 | 17575.88 | 0.7696%
8.3.6 | 091511 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm | m² | 14.1 | 742.85 | 935.99 | 13197.45 | 0.5779%
9 |  |  | FERRAGENS: |  |  |  |  | 4157.81 | 0.1821%
9.1 | 100816 | SEDOP | Fechadura para porta de banheiro | un | 7 | 86.99 | 109.6 | 767.2 | 0.03359%
9.2 | 100818 | SEDOP | Fechadura para porta interna | un | 21 | 101.28 | 127.61 | 2679.81 | 0.1173%
9.4 | 1012700 | SEDOP | Puxador em alumínio - 30cm | un | 2 | 282.07 | 355.4 | 710.8 | 0.03112%
10 |  |  | REVESTIMENTOS: |  |  |  |  | 227140.96 | 9.946%
10.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 2071.82 | 14.69 | 18.5 | 38328.67 | 1.678%
10.2 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 2071.82 | 43.28 | 54.53 | 112976.34 | 4.947%
10.3 | 110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | m² | 369.71 | 123.14 | 155.15 | 57360.5 | 2.512%
10.4 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 229.88 | 63.79 | 80.37 | 18475.45 | 0.809%
11 |  |  | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: |  |  |  |  | 2803.87 | 0.1228%
11.1 | 120733 | SEDOP | Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm | m² | 1.34 | 1004.95 | 1266.23 | 1696.74 | 0.0743%
11.2 | 120770 | SEDOP | Rodape em Porcelanato | m | 26.55 | 33.1 | 41.7 | 1107.13 | 0.04848%
12 |  |  | PISOS: |  |  |  |  | 199125.9 | 8.719%
12.1 | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 536.21 | 83.57 | 105.29 | 56457.55 | 2.472%
12.2 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 536.21 | 40.57 | 51.11 | 27405.69 | 1.2%
12.3 | 130715 | SEDOP | Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) | m² | 536.21 | 133.98 | 168.81 | 90517.61 | 3.964%
12.5 | 130585 | SEDOP | Concreto c/ seixo e junta plástica e=10cm | m² | 178.51 | 110.02 | 138.62 | 24745.05 | 1.084%
13 |  |  | FORROS: |  |  |  |  | 70886.95 | 3.104%
13.1 | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | m² | 536.21 | 65.26 | 82.22 | 44087.18 | 1.93%
13.2 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m² | 536.21 | 39.67 | 49.98 | 26799.77 | 1.174%
14 |  |  | PINTURAS: |  |  |  |  | 107934.85 | 4.726%
14.1 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 33.87 | 47.2 | 59.47 | 2014.24 | 0.0882%
14.2 | 151284 | SEDOP | Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa | m² | 1364.57 | 54.12 | 68.19 | 93050.02 | 4.074%
14.3 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 178.51 | 22.5 | 28.35 | 5060.75 | 0.2216%
14.4 | 150654 | SEDOP | Latex acrílica sobre muro | m² | 538.61 | 11.51 | 14.5 | 7809.84 | 0.342%
15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: |  |  |  |  | 90182.87 | 3.949%
15.1 | 170322 | SEDOP | Centro de distribuiçao metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/ barramento) | un | 4 | 765.17 | 964.11 | 3856.44 | 0.1689%
15.3 | 170882 | SEDOP | Caixa polifásica padrão Equatorial | un | 1 | 164.05 | 206.7 | 206.7 | 0.009051%
15.4 | 170893 | SEDOP | Disjuntor 10 DR 4P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN | un | 2 | 388.22 | 489.15 | 978.3 | 0.04284%
15.5 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | un | 23 | 23.94 | 30.16 | 693.68 | 0.03037%
15.6 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | un | 20 | 67.17 | 84.63 | 1692.6 | 0.07412%
15.7 | 170393 | SEDOP | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | un | 4 | 227.33 | 286.43 | 1145.72 | 0.05017%
15.8 | 170743 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV | m | 756 | 7.43 | 9.36 | 7076.16 | 0.3099%
15.9 | 170745 | SEDOP | Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV | m | 401.2 | 11.44 | 14.41 | 5781.29 | 0.2532%
15.10 | 170748 | SEDOP | Cabo de cobre 25mm2 - 1KV | m | 15.93 | 28.83 | 36.32 | 578.57 | 0.02533%
15.11 | 170749 | SEDOP | Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV | m | 47.79 | 40.66 | 51.23 | 2448.28 | 0.1072%
15.12 | 171270 | SEDOP | Cabo de cobre nú 16mm² | m | 15.93 | 19.79 | 24.93 | 397.13 | 0.01739%
15.13 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | un | 29 | 19.78 | 24.92 | 722.68 | 0.03164%
15.14 | 170338 | SEDOP | Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) | un | 3 | 50.53 | 63.66 | 190.98 | 0.008363%
15.15 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | un | 58 | 26.8 | 33.76 | 1958.08 | 0.08574%
15.16 | 171523 | SEDOP | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | un | 3 | 26.97 | 33.98 | 101.94 | 0.004464%
15.17 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W (ILUMINAÇÃO) | pt | 64 | 260.64 | 328.4 | 21017.6 | 0.9203%
15.18 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W (TOMADAS) | pt | 58 | 260.64 | 328.4 | 19047.2 | 0.834%
15.19 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | pt | 4 | 539.15 | 679.32 | 2717.28 | 0.119%
15.20 | 13176 | ORSE | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | un | 64 | 102.6 | 129.27 | 8273.28 | 0.3623%
15.21 | 170983 | SEDOP | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | un | 14 | 112.43 | 141.66 | 1983.24 | 0.08684%
15.22 | 170625 | SEDOP | Poste em fo.go. h=11m (incl.base concr.ciclópico) (Incl. acessórios) | un | 1 | 2892.04 | 3643.97 | 3643.97 | 0.1596%
15.23 | 171164 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector | un | 3 | 133.26 | 167.9 | 503.7 | 0.02206%
15.24 | 170875 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 15x15cm | un | 3 | 71.91 | 90.6 | 271.8 | 0.0119%
15.25 | 170930 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 100x50x3000 | un | 20 | 108.11 | 136.21 | 2724.2 | 0.1193%
15.26 | 1716010 | SEDOP | Curva horizontal 100 x 50mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90º | un | 10 | 61.12 | 77.01 | 770.1 | 0.03372%
15.27 | 171068 | SEDOP | Suporte para eletrocalhas | un | 10 | 40.38 | 50.87 | 508.7 | 0.02227%
15.28 | 171522 | SEDOP | Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) | un | 10 | 31.07 | 39.14 | 391.4 | 0.01714%
15.29 | 171063 | SEDOP | Sinaleira de portão de entrada de veículos | un | 1 | 398.3 | 501.85 | 501.85 | 0.02198%
16 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: |  |  |  |  | 15966.72 | 0.6992%
16.1 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | pt | 16 | 269.86 | 340.02 | 5440.32 | 0.2382%
16.2 | 230262 | SEDOP | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | pt | 16 | 522.15 | 657.9 | 10526.4 | 0.4609%
17 |  |  | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA: |  |  |  |  | 20273.07 | 0.8877%
17.1 | 170683 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) | pt | 18 | 584.84 | 736.89 | 13264.02 | 0.5808%
17.2 | 171182 | SEDOP | Tomada femea RJ-45 completa | un | 18 | 65.54 | 82.58 | 1486.44 | 0.06509%
17.3 | 171178 | SEDOP | Rack de 19" 05 U/A | un | 1 | 904.44 | 1139.59 | 1139.59 | 0.0499%
17.4 | 171185 | SEDOP | Switch 24 portas | un | 2 | 1739.3 | 2191.51 | 4383.02 | 0.1919%
18 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: |  |  |  |  | 67740.16 | 2.966%
18.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | pt | 50 | 400.43 | 504.54 | 25227 | 1.105%
18.2 | 180441 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" | un | 19 | 148.74 | 187.41 | 3560.79 | 0.1559%
18.3 | 180446 | SEDOP | Registro de pressao c/ canopla - 3/4" | un | 3 | 153.85 | 193.85 | 581.55 | 0.02546%
18.4 | 181504 | SEDOP | Reservatório em polietileno de 3.000 L | un | 1 | 4380.47 | 5519.39 | 5519.39 | 0.2417%
18.5 | 180680 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto | un | 5 | 347.95 | 438.41 | 2192.05 | 0.09599%
18.6 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | pt | 50 | 438.87 | 552.97 | 27648.5 | 1.211%
18.7 | 053021 | SBC | FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.300L FUNDO CONICO ACQUALIMP | UN | 1 | 2389.59 | 3010.88 | 3010.88 | 0.1318%
19 |  |  | COMBATE A INCÊNDIO: |  |  |  |  | 7987.65 | 0.3498%
19.1 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | un | 4 | 240.36 | 302.85 | 1211.4 | 0.05304%
19.2 | 11867 | ORSE | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 25 | 165.6 | 208.65 | 5216.25 | 0.2284%
19.3 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | un | 25 | 49.53 | 62.4 | 1560 | 0.06831%
20 |  |  | INSTAÇAÕES ESPECIAIS: |  |  |  |  | 38682.66 | 1.694%
20.1 | 220496 | SEDOP | Poço Tubular d= 6" - prof.= 30m | un | 1 | 26246.03 | 33069.99 | 33069.99 | 1.448%
20.2 | 181475 | SEDOP | Bomba Submersa 3/4 CV (sem tubulação) | un | 1 | 2363.3 | 2977.75 | 2977.75 | 0.1304%
20.3 | 250512 | SEDOP | Casa de bomba - 1,20x0,80m; h = 0,80m | un | 1 | 2091.21 | 2634.92 | 2634.92 | 0.1154%
21 |  |  | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: |  |  |  |  | 63378.05 | 2.775%
21.1 | 191522 | SEDOP | Acabamento p/ registro de gaveta | un | 19 | 84.1 | 105.96 | 2013.24 | 0.08816%
21.2 | 191523 | SEDOP | Acabamento p/ registro de pressão | un | 3 | 52.11 | 65.65 | 196.95 | 0.008624%
21.3 | 190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | un | 7 | 618.36 | 779.13 | 5453.91 | 0.2388%
21.4 | 190716 | SEDOP | Barra em aço inox (PCD) | m | 27 | 300.62 | 378.78 | 10227.06 | 0.4478%
21.5 | 190231 | SEDOP | Chuveiro cromado | un | 3 | 99.82 | 125.77 | 377.31 | 0.01652%
21.6 | 191513 | SEDOP | Cuba em aço inox 40 x30 x15cm | un | 11 | 194.99 | 245.68 | 2702.48 | 0.1183%
21.7 | 190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada | un | 7 | 180.47 | 227.39 | 1591.73 | 0.0697%
21.8 | 190232 | SEDOP | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | un | 13 | 836.52 | 1054.01 | 13702.13 | 0.6%
21.9 | 190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno | un | 7 | 83.26 | 104.9 | 734.3 | 0.03215%
21.10 | 190795 | SEDOP | Porta toalha de papel - Polipropileno | un | 25 | 109.59 | 138.08 | 3452 | 0.1512%
21.11 | 190794 | SEDOP | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno | un | 25 | 85.08 | 107.2 | 2680 | 0.1174%
21.12 | 190376 | SEDOP | Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula | un | 2 | 740.28 | 932.75 | 1865.5 | 0.08169%
21.13 | 191518 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" | un | 11 | 104.25 | 131.35 | 1444.85 | 0.06327%
21.14 | 190616 | SEDOP | Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2" | un | 1 | 381.02 | 480.08 | 480.08 | 0.02102%
21.15 | 251293 | SEDOP | Tampo em granito verde Ubatuba | m² | 13.54 | 964.61 | 1215.4 | 16456.51 | 0.7206%
22 |  |  | DIVERSOS: |  |  |  |  | 130412.88 | 5.711%
22.1 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | un | 1 | 1362.33 | 1716.53 | 1716.53 | 0.07516%
22.2 | 251027 | SEDOP | Exaustor d=40cm | un | 1 | 475.72 | 599.4 | 599.4 | 0.02625%
22.3 | 13262 | ORSE | Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar | un | 1 | 2423.2 | 3053.23 | 3053.23 | 0.1337%
22.4 | 260213 | SEDOP | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m) | m | 128.24 | 743.03 | 936.21 | 120059.57 | 5.257%
22.5 | 9260 | ORSE | Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio) | un | 5 | 791.14 | 996.83 | 4984.15 | 0.2182%
23 |  |  | LIMPEZA FINAL: |  |  |  |  | 25703 | 1.125%
23.1 | 270166 | SEDOP | Limpeza de pisos ceramicos ou pastilha | m² | 1135.8 | 14.2 | 17.89 | 20319.46 | 0.8897%
23.2 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 536.21 | 7.97 | 10.04 | 5383.54 | 0.2357%
Tipo de Licitação |  |  |  |  | Total sem BDI |  | 1812571.43
Abertura da Licitação |  |  |  |  | Total do BDI |  | 471156.96
Número do Processo Licitatório |  |  |  |  | Total Geral |  | 2283728.39
_______________________________________________________________ COORDENAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CPFO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU